## Лист1
Спецификация
Модель | SDG4000CLE
Частота | 50 Гц
Выходное напряжение | 230 В
Максимальная мощность | 3000 Вт
Номинаьная мощность | 2800 Вт
коэффициент мощности (COSΦ) | 1
Количество Фаз | Одна фаза
Вид двигателя | Один цилиндр, 4 такта, воздушное охлаждение, Верхнее расположение клапанов (OHV)
Объем двигателя | 298 куб. см
Максимальная мощность двигателя | 4,2 л.с.
Схема зажигания | транзисторная (TCI)
Механизм запуска | Ручной/электрический
Тип топлива | Дизель
Объём топливного бака | 10 л
Время работы на одном баке при загрузке в 75% (прим.) | 7-8 ч
Уровень шума на расстоянии в 7 м | 82 дБ
Габариты | 650*470*625
Сухой/полный вес(прим.) | 74 кг/77 кг
Электростартер | +
Автоматический регулятор напряжения (AVR) | +
Датчик уровня топлива | +
Датчик уровня масла | +
Вольтметр | +
Выход 12 В | +
Заряжающий кабель для постоянного тока | +
Автоматический выключатель (тепловой) | +
Транспортный набор с 4 колесами | +
Транспортный набор с 2 колесами | -
Автоматическая система декомпрессии | +
Безщеточный альтернатор | -
Щеточный альтернатор | +
+ элемент доступен / - элемент не доступен / * опция
АДРЕС: г. Алматы, ул. Тажибаевой 155/1 ТЕЛЕФОН: 8 727 2446400
E-MAIL: lamed@lamed.kz
САЙТ: www.lamed.kz
Firman SDG4000CLE
Генератор
Дизельный генератор Firman SDG4000CLE это дизельный однофазный генератор марки Firman SDG серии, способен давать до 3 кВт электроэнергии напряжением 220В. Cснабжен одноцилиндровым 4-х тактным, дизельным двигателем, мощностью 4,2 л.с., снабженный системой прямого впрыска.
Розничная цена
250 000 тенге