## Лист1
Спецификация
Модель | SDW180E
Частота | 50 Гц
Выходное напряжение | 230 В
Максимальная мощность | 4500 Вт
Номинаьная мощность | 4000 Вт
коэффициент мощности (COSΦ) | 1
Количество Фаз | Одна фаза
Вид двигателя | Один цилиндр, 4 такта, воздушное охлаждение, Верхнее расположение клапанов (OHV)
Объем двигателя | 418 куб. см
Максимальная мощность двигателя | 9,4 л.с.
Схема зажигания | транзисторная (TCI)
Механизм запуска | Ручной/электрический
Тип топлива | Дизель
Объём топливного бака | 12,5 л
Время работы на одном баке при загрузке в 75% (прим.) | 6 ч
Уровень шума на расстоянии в 7 м | 85 дБ
Габариты | 730*470*680
Сухой/полный вес(прим.) | 103/108 кг
Сварочное напряжение рабочее (В) | 30
Диаметр электрода (мм) | 5
Продолжительность нагрузки (ПН/ПВ) ( %) | 60
Сварочный ток (DC) (А) | 180
Электростартер | +
Автоматический регулятор напряжения (AVR) | +
Датчик уровня топлива | +
Датчик уровня масла | +
Вольтметр | +
Выход 12 В | +
Заряжающий кабель для постоянного тока | +
Транспортный набор с 4 колесами | +
Автоматическая система декомпрессии | +
+ элемент доступен / - элемент не доступен / * опция
АДРЕС: г. Алматы, ул. Тажибаевой 155/1 ТЕЛЕФОН: 8 727 2446400
E-MAIL: lamed@lamed.kz
САЙТ: www.lamed.kz
Firman SDW180E
Сварочный
Генератор
Дизельный генератор с встроенным сварочным аппаратом SDW180E. Обладает двигателем мощностью в 9,4 л.с., что в режиме генератора показывает максимальную мощность в 4,5 кВт. Имеет бок объемом в 12,5 л, что позволяет использовать генератор при нагрузке в 75% до 6 часов.
Розничная цена
402 000 тенге