## Лист1
Спецификация
Модель | SPG8500E1
Частота | 50 Гц
Выходное напряжение | 230 В
Максимальная мощность | 6600 Вт
Номинальная мощность | 6000 Вт
коэффициент мощности (COSΦ) | 1
Количество Фаз | Одна фаза
Вид двигателя | Один цилиндр, 4 такта, воздушное охлаждение, Верхнее расположение клапанов (OHV)
Объем двигателя | 438 куб. см
Максимальная мощность двигателя | 15 л.с.
Схема зажигания | транзисторная (TCI)
Механизм запуска | Ручной/электрический
Тип топлива | Бензин
Объём топливного бака | 25 л
Время работы на одном баке при загрузке в 75% (прим.) | 7,5 ч
Уровень шума на расстоянии в 7 м | 72 дБ
Габариты | 680*520*530
Сухой/полный вес(прим.) | 97/103 кг
Электростартер | +
Автоматический регулятор напряжения (AVR) | +
Датчик уровня топлива | +
Датчик уровня масла | -
Вольтметр | +
Выход 12 В | +
Заряжающий кабель для постоянного тока | +
Автоматический выключатель (тепловой) | +
Транспортный набор с 4 колесами | * (6")
Транспортный набор с 2 колесами | -
Автоматическая система декомпрессии | +
Безщеточный альтернатор | -
Щеточный альтернатор | +
+ элемент доступен / - элемент не доступен / * опция
АДРЕС: г. Алматы, ул. Тажибаевой 155/1 ТЕЛЕФОН: 8 727 2446400
E-MAIL: lamed@lamed.kz
САЙТ: www.lamed.kz
Firman SPG8500E1
Генератор
Однофазный бензиновый генератор Firman SPG8500E1 максимальной мощностью 6600Вт/50Гц, предназначенный, как для основного, так и резервного источника питания для потребителей различных сфер деятельности.
Розничная цена
220 000 тенге