## Лист1
Спецификация
Модель | RD8910E
Частота | 50 Гц
Выходное напряжение | 230 В
Максимальная мощность | 6800 Вт
Номинальная мощность | 6300 Вт
коэффициент мощности (COSΦ) | 1
Количество Фаз | Одна фаза
Вид двигателя | Один цилиндр, 4 такта, воздушное охлаждение, Верхнее расположение клапанов (OHV)
Объем двигателя | 439 куб. см
Максимальная мощность двигателя | 15 л.с.
Схема зажигания | транзисторная (TCI)
Механизм запуска | Ручной/электрический
Тип топлива | Бензин
Объём топливного бака | 25 л
Время работы на одном баке при загрузке в 75% (прим.) | 7,3 ч
Уровень шума на расстоянии в 7 м | 72 дБ
Габариты | 810*560*575
Сухой/полный вес(прим.) | 98/103 кг
Электростартер | +
Автоматический регулятор напряжения (AVR) | +
Датчик уровня топлива | +
Датчик уровня масла | -
Вольтметр | +
Выход 12 В | +
Заряжающий кабель для постоянного тока | +
Автоматический выключатель (тепловой) | +
Транспортный набор с 4 колесами | *
Транспортный набор с 2 колесами | -
Автоматическая система декомпрессии | +
Безщеточный альтернатор | -
Щеточный альтернатор | +
+ элемент доступен / - элемент не доступен / * опция
АДРЕС: г. Алматы, ул. Тажибаевой 155/1 ТЕЛЕФОН: 8 727 2446400
E-MAIL: lamed@lamed.kz
САЙТ: www.lamed.kz
Firman RD8910E
Генератор
Однофазный защищенный бензиновый генератор Firman RD8910E максимальной мощностью 6800Вт/50Гц, предназначен для работы в неблагоприятных условиях. Защита уровня IP23 обеспечивает безопасность для генератора в условиях повышенной влажности и запыленности.
Розничная цена
257 000 тенге