## Лист1
Спецификация
Модель | SPG3000
Частота | 50 Гц
Выходное напряжение | 230 В
Максимальная мощность | 2800 Вт
Номинаьная мощность | 2500 Вт
коэффициент мощности (COSΦ) | 1
Количество Фаз | Одна фаза
Вид двигателя | Один цилиндр, 4 такта, воздушное охлаждение, Верхнее расположение клапанов (OHV)
Объем двигателя | 196 куб. см
Максимальная мощность двигателя | 6.5 л.с.
Схема зажигания | транзисторная (TCI)
Механизм запуска | Ручной
Тип топлива | Бензин
Объём топливного бака | 15 л
Время работы на одном баке при загрузке в 75% (прим.) | 11,5 ч
Уровень шума на расстоянии в 7 м | 68 дБ
Габариты | 590*425*440
Сухой/полный вес(прим.) | 44.7 кг/46.3 кг
Электростартер | -
Автоматический регулятор напряжения (AVR) | +
Датчик уровня топлива | +
Датчик уровня масла | -
Вольтметр | +
Выход 12 В | -
Мультиметр | +
Автоматический выключатель (тепловой) | +
Транспортный набор с 4 колесами | * (6")
Транспортный набор с 2 колесами | -
Автоматическая система декомпрессии | +
Безщеточный альтернатор | -
Щеточный альтернатор | +
+ элемент доступен / - элемент не доступен / * опция
АДРЕС: г. Алматы, ул. Тажибаевой 155/1 ТЕЛЕФОН: 8 727 2446400
E-MAIL: lamed@lamed.kz
САЙТ: www.lamed.kz
Firman SPG3000
Генератор
Бензогенераторы SGP3000 разработаны в качестве аварийных источников питания в случаях кратковременного перебоя с электроснабжением, а также для обеспечения электроэнергией электроинструментов и оборудования в «полевых условиях».
Розничная цена
99 000 тенге